## Лист1
ДНТ "Радонежские просторы" – Ведомость потребления электроэнергии.
Двухтарифный учет
Дневной тариф |  |  | 6.39 | руб.
Ночной тариф |  |  | 2.41 | руб.
№ п/п | № участка | Показания на начало периода |  |  | Показания на конец периода |  |  | Расход |  |  | К оплате (двухтарифный учёт), руб.
|  | 2019-12-30 |  |  | 2020-01-30
|  | День, кВт*ч | Ночь, кВт*ч | Сумма, кВ*ч | День, кВт*ч | Ночь, кВт*ч | Сумма, кВ*ч | День, кВт*ч | Ночь, кВт*ч | Всего, кВт*ч | День | Ночь | Всего
1 | Общий счётчик (верх ТП124) | 96356 | 48395 | 144751 | 112511 | 58430 | 170941 | 16155 | 10035 | 26190 | 103230.45 | 24184.35 | 127414.8
2 | Общий счётчик (низ ТП253) | 110809 | 60301 | 171110 | 126498 | 72622 | 199120 | 15689 | 12321 | 28010 | 100252.71 | 29693.61 | 129946.32
3 | Уличное освещение (верх ТП124) | 3400 | 6127 | 9527 | 4196 | 7028 | 11224 | 796 | 901 | 1697 | 5086.44 | 2171.41 | 7257.85
4 | Уличное освещение (низ ТП253) | 4390 | 7452 | 11842 | 5362 | 8450 | 13812 | 972 | 998 | 1970 | 6211.08 | 2405.18 | 8616.26
5 | Правление | 1392 | 958 | 2350 | 1672 | 1122 | 2794 | 280 | 164 | 444 | 1789.2 | 395.24 | 2184.44
6 | Бытовка | 943 | 560 | 1503 | 943 | 560 | 1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Участок №032 | 21 | 24 | 45 | 21 | 24 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Участок №033 | 228 | 230 | 458 | 237 | 236 | 473 | 9 | 6 | 15 | 57.51 | 14.46 | 71.97
9 | Участок №040 | 3479 | 1814 | 5293 | 4290 | 2195 | 6486 | 811 | 381 | 1192 | 5182.29 | 918.21 | 6100.5
10 | Участок №046 | 501 | 193 | 694 | 501 | 193 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Участок №047 | 7609 | 2942 | 10551 | 8847 | 3506 | 12353 | 1238 | 564 | 1802 | 7910.82 | 1359.24 | 9270.06
12 | Участок №048 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Участок №053 | 2302 | 456 | 2758 | 2524 | 517 | 3041 | 222 | 61 | 283 | 1418.58 | 147.01 | 1565.59
14 | Участок №054 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Участок №056 | 65 | 19 | 84 | 67 | 20 | 87 | 2 | 1 | 3 | 12.78 | 2.41 | 15.19
16 | Участок №057 | 378 | 106 | 484 | 378 | 106 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Участок №059 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Участок №060 | 1418 | 1884 | 3302 | 1498 | 3035 | 4533 | 80 | 1151 | 1231 | 511.2 | 2773.91 | 3285.11
19 | Участок №061 | 379 | 403 | 782 | 379 | 403 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Участок №062 | 2429 | 1143 | 3572 | 2864 | 1282 | 4146 | 435 | 139 | 574 | 2779.65 | 334.99 | 3114.64
21 | Участок №064 | 163 | 15 | 178 | 197 | 15 | 212 | 34 | 0 | 34 | 217.26 | 0 | 217.26
22 | Участок №065 | 752 | 306 | 1058 | 887 | 357 | 1244 | 135 | 51 | 186 | 862.65 | 122.91 | 985.56
23 | Участок №068 | 3018 | 1514 | 4532 | 3455 | 1795 | 5250 | 437 | 281 | 718 | 2792.43 | 677.21 | 3469.64
24 | Участок №069 | 8987 | 4620 | 13607 | 10149 | 5240 | 15389 | 1162 | 620 | 1782 | 7425.18 | 1494.2 | 8919.38
25 | Участок №072 | 1833 | 845 | 2678 | 2278 | 1109 | 3387 | 445 | 264 | 709 | 2843.55 | 636.24 | 3479.79
26 | Участок №073 | 942 | 471 | 1413 | 1003 | 493 | 1495 | 61 | 22 | 83 | 389.79 | 53.02 | 442.81
27 | Участок №076 | 3052 | 1505 | 4557 | 3610 | 1929 | 5539 | 558 | 424 | 982 | 3565.62 | 1021.84 | 4587.46
28 | Участок №077 | 12394 | 9171 | 21565 | 14223 | 11560 | 25783 | 1829 | 2389 | 4218 | 11687.31 | 5757.49 | 17444.8
29 | Участок №080 | 1013 | 342 | 1355 | 1013 | 342 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Участок №082 | 381 | 223 | 604 | 381 | 223 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Участок №083 | 11 | 5 | 16 | 11 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Участок №085 | 27129 | 12707 | 39836 | 28877 | 13525 | 42401 | 1748 | 818 | 2566 | 11169.72 | 1971.38 | 13141.1
33 | Участок №088 | 2659 | 1061 | 3720 | 3050 | 1213 | 4263 | 391 | 152 | 543 | 2498.49 | 366.32 | 2864.81
34 | Участок №089 | 1343 | 679 | 2022 | 1759 | 899 | 2658 | 416 | 220 | 636 | 2658.24 | 530.2 | 3188.44
35 | Участок №091 | 2577 | 1311 | 3888 | 3067 | 1559 | 4626 | 490 | 248 | 738 | 3131.1 | 597.68 | 3728.78
36 | Участок №093 | 840 | 390 | 1230 | 854 | 395 | 1249 | 14 | 5 | 19 | 89.46 | 12.05 | 101.51
37 | Участок №096 | 1600 | 613 | 2213 | 1850 | 715 | 2565 | 250 | 102 | 352 | 1597.5 | 245.82 | 1843.32
38 | Участок №097 | 55 | 32 | 87 | 62 | 35 | 97 | 7 | 3 | 10 | 44.73 | 7.23 | 51.96
39 | Участок №098 | 6212 | 2893 | 9105 | 7124 | 3316 | 10440 | 912 | 423 | 1335 | 5827.68 | 1019.43 | 6847.11
40 | Участок №099 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Участок №100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Участок №102 | 771 | 175 | 946 | 875 | 211 | 1085 | 104 | 36 | 140 | 664.56 | 86.76 | 751.32
43 | Участок №103 | 2487 | 1258 | 3745 | 3226 | 1646 | 4872 | 739 | 388 | 1127 | 4722.21 | 935.08 | 5657.29
44 | Участок №104 | 454 | 98 | 552 | 454 | 98 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Участок №105 | 5508 | 2402 | 7910 | 6478 | 2922 | 9400 | 970 | 520 | 1490 | 6198.3 | 1253.2 | 7451.5
46 | Участок №109 | 11002 | 3769 | 14771 | 13002 | 4528 | 17530 | 2000 | 759 | 2759 | 12780 | 1829.19 | 14609.19
47 | Участок №112 | 418 | 148 | 566 | 418 | 148 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Участок №113 | 745 | 544 | 1289 | 746 | 545 | 1291 | 1 | 1 | 2 | 6.39 | 2.41 | 8.8
49 | Участок №115 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Участок №118 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Участок №119 | 5998 | 2397 | 8395 | 7100 | 2868 | 9968 | 1102 | 471 | 1573 | 7041.78 | 1135.11 | 8176.89
52 | Участок №121 | 191 | 255 | 446 | 191 | 255 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Участок №122 | 1230 | 736 | 1966 | 1361 | 972 | 2333 | 131 | 236 | 367 | 837.09 | 568.76 | 1405.85
54 | Участок №123 | 1259 | 510 | 1769 | 1259 | 510 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Участок №124 | 6802 | 4719 | 11521 | 7288 | 5592 | 12880 | 486 | 873 | 1359 | 3105.54 | 2103.93 | 5209.47
56 | Участок №138 | 4063 | 1759 | 5822 | 4583 | 2042 | 6626 | 520 | 283 | 803 | 3322.8 | 682.03 | 4004.83
57 | Участок №140 | 207 | 102 | 309 | 207 | 102 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Участок №141 | 3778 | 1261 | 5039 | 4883 | 1859 | 6742 | 1105 | 598 | 1703 | 7060.95 | 1441.18 | 8502.13
59 | Участок №142 | 1033 | 763 | 1796 | 1059 | 776 | 1835 | 26 | 13 | 39 | 166.14 | 31.33 | 197.47
60 | Участок №143 | 3145 | 430 | 3575 | 3428 | 470 | 3898 | 283 | 40 | 323 | 1808.37 | 96.4 | 1904.77
61 | Участок №145 | 486 | 106 | 592 | 486 | 106 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Участок №146 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Участок №148 | 2618 | 1776 | 4394 | 3045 | 2182 | 5227 | 427 | 406 | 833 | 2728.53 | 978.46 | 3706.99
64 | Участок №151 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Участок №153 | 4804 | 2428 | 7232 | 5203 | 2625 | 7828 | 399 | 197 | 596 | 2549.61 | 474.77 | 3024.38
66 | Участок №161 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Участок №162 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Участок №163 | 12 | 4 | 16 | 14 | 6 | 19 | 2 | 2 | 4 | 12.78 | 4.82 | 17.6
69 | Участок №164 | 172 | 88 | 260 | 172 | 88 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Участок №165 | 283 | 152 | 435 | 283 | 152 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Участок №169 | 163 | 68 | 231 | 168 | 68 | 236 | 5 | 0 | 5 | 31.95 | 0 | 31.95
72 | Участок №170 | 1005 | 424 | 1429 | 1005 | 424 | 1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Участок №171 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Участок №172 | 230 | 29 | 259 | 230 | 29 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Участок №174 | 368 | 98 | 466 | 368 | 98 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Участок №175 | 2760 | 1232 | 3992 | 2785 | 1245 | 4031 | 25 | 13 | 38 | 159.75 | 31.33 | 191.08
77 | Участок №176 | 1875 | 1160 | 3035 | 1875 | 1160 | 3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Участок №180 | 9007 | 4199 | 13206 | 9746 | 5971 | 15718 | 739 | 1772 | 2511 | 4722.21 | 4270.52 | 8992.73
79 | Участок №184 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Участок №185 | 436 | 137 | 573 | 436 | 137 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Участок №188 | 2046 | 1287 | 3333 | 2322 | 1542 | 3864 | 276 | 255 | 531 | 1763.64 | 614.55 | 2378.19
82 | Участок №191 | 118 | 47 | 165 | 118 | 47 | 165 | Нет данных*
83 | Участок №193 | 1434 | 217 | 1651 | 1441 | 221 | 1662 | 7 | 4 | 11 | 44.73 | 9.64 | 54.37
84 | Участок №194 | 777 | 126 | 903 | 777 | 126 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Участок №196 | 40 | 22 | 62 | 45 | 25 | 70 | 5 | 3 | 8 | 31.95 | 7.23 | 39.18
86 | Участок №197 | 26 | 14 | 40 | 30 | 16 | 46 | 4 | 2 | 6 | 25.56 | 4.82 | 30.38
87 | Участок №199 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Участок №201 | 7964 | 3153 | 11117 | 9797 | 4010 | 13807 | 1833 | 857 | 2690 | 11712.87 | 2065.37 | 13778.24
89 | Участок №202 | 5113 | 2606 | 7719 | 6354 | 3189 | 9543 | 1241 | 583 | 1824 | 7929.99 | 1405.03 | 9335.02
90 | Участок №203 | 4081 | 2277 | 6358 | 5215 | 2879 | 8094 | 1134 | 602 | 1736 | 7246.26 | 1450.82 | 8697.08
91 | Участок №206 | 2182 | 945 | 3127 | 2467 | 1079 | 3546 | 285 | 134 | 419 | 1821.15 | 322.94 | 2144.09
92 | Участок №209 | 7848 | 4050 | 11898 | 8698 | 4741 | 13439 | 850 | 691 | 1541 | 5431.5 | 1665.31 | 7096.81
93 | Участок №213 | 2660 | 1167 | 3827 | 2660 | 1167 | 3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Участок №214 | 334 | 91 | 425 | 334 | 91 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Участок №215 | 769 | 142 | 911 | 769 | 142 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Участок №218 | 151 | 29 | 180 | 155 | 31 | 186 | 4 | 2 | 6 | 25.56 | 4.82 | 30.38
97 | Участок №221 | 434 | 108 | 542 | 434 | 108 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Участок №225 | 3389 | 625 | 4014 | 3761 | 686 | 4447 | 372 | 61 | 433 | 2377.08 | 147.01 | 2524.09
99 | Участок №226 | 2895 | 1077 | 3972 | 3200 | 1157 | 4357 | 305 | 80 | 385 | 1948.95 | 192.8 | 2141.75
100 | Участок №230 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Участок №248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Участок №249 | 914 | 178 | 1092 | 915 | 179 | 1094 | 1 | 1 | 2 | 6.39 | 2.41 | 8.8
103 | Участок №252 | 565 | 152 | 717 | 567 | 153 | 720 | 2 | 1 | 3 | 12.78 | 2.41 | 15.19
104 | Участок №261 | 187 | 53 | 240 | 187 | 53 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Участок №274 | 857 | 339 | 1196 | 1486 | 611 | 2096 | 629 | 272 | 901 | 4019.31 | 655.52 | 4674.83
106 | Участок №275 | 6657 | 3580 | 10237 | 7317 | 4413 | 11730 | 660 | 833 | 1493 | 4217.4 | 2007.53 | 6224.93
107 | Участок №293 | 820 | 425 | 1245 | 820 | 425 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Участок №299 | 634 | 265 | 899 | 1007 | 453 | 1459 | 373 | 188 | 561 | 2383.47 | 453.08 | 2836.55
109 | Участок №314 | 212 | 118 | 330 | 235 | 131 | 366 | 23 | 13 | 36 | 146.97 | 31.33 | 178.3
110 | Участок №326 | 337 | 180 | 517 | 341 | 180 | 521 | 4 | 0 | 4 | 25.56 | 0 | 25.56
111 | Участок №332 | 1203 | 335 | 1538 | 1225 | 348 | 1573 | 22 | 13 | 35 | 140.58 | 31.33 | 171.91
112 | Участок №333 | 126 | 40 | 166 | 126 | 40 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма |  | 232024 | 119893 | 351917 | 262852 | 141484 | 404336 | 30828 | 21591 | 52419 | 196990.92 | 52034.31 | 249025.23
* - По данному участку предлагаем организовать учёт замещающими методами.